РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БР. 404-65/19

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Објављивање на порталу | 25. октобар 2019. године |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 04. новембар 2019. године до 12:00 сати |
| Јавно отварање: | 04. новембар 2019. године у 12:15 сати |

БОЈНИК, октобар 2019. године

САДРЖАЈ

- I.      ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА;

- II.    ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:

- II.1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ;

- II.2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;

- III.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА;

- IV.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ;

- ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА – ОБРАЗАЦ 1

- Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовања законских прописа и средствима финансијског обезбеђења -  ОБРАЗАЦ 2

- Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовања законских прописа -  ОБРАЗАЦ 2а

- Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовања законских прописа  -  ОБРАЗАЦ 2б

- ПОНУДА – ОБРАЗАЦ 3

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ – ОБРАЗАЦ 4

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ КОНКУРСА – ОБРАЗАЦ 5

- ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ КОНКУРСА – ОБРАЗАЦ 5а

- ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ КОНКУРСА – ОБРАЗАЦ 5б

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА – ОБРАЗАЦ 6

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ 7

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о ангажовању подизвођача – ОБРАЗАЦ  8

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ  ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ -  ОБРАЗАЦ 9

- МОДЕЛ УГОВОРА – ОБРАЗАЦ 10

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 10 а

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ОБРАЗАЦ 10 б

- ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – ОБРАЗАЦ 11

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 12

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу – ОБРАЗАЦ 13

- СПИСАК ИЗВРШЕНИХ НАБАВКИ – ОБРАЗАЦ 14

- ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ – ОБРАЗАЦ 14 а

- ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА  – ОБРАЗАЦ 15

- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ– ОБРАЗАЦ 16

- ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ  17

- ПО 1 – ОБРАЗАЦ 18

- ПО 2 – ОБРАЗАЦ 19

Укупан број страна конкурсне документације: 52

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-65-1/19 од 14.11.2019. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

| Назив наручиоца: | ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | ул. Трг слободе 2-4 |
| Интернет страница наручиоца: | www.bojnik.rs |
| Е-mail адреса наручиоца: | sasa.dodic@bojnik.org.rs i milan.zdravkovic@bojnik.org.rs |
| Врста наручиоца: | Јединица локалне самоуправе |
| Врста поступка јавне набавке: | Јавна набавка мале вредности |
| Врста предмета: | Радови |
| Кратак опис предмета набавке: | Извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену |
|  | Опис предмета садржи природу и обим услуге и основна обележја извршења набаке: |
| Ознака предмета набавке: | 31500000 – Расветна опрема и електричне светиљке |
|  | Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке: |
| Процењена вредност ЈН без ПДВ-а износи: | 4.350.620,00 |

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Бојнику ул. Трг слободе 2-4, зграда општинске управе, канцеларија службеника за јавне набавке, 3 спрат, канцеларија бр. 16, сваким радним даном у времену од 8,00 – 14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,

- са сајта Портала за јавне набавке као и

- са сајта наручиоца www.bojnik.rs

- поштом или курирском службом. Понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације поштом или курирском службом документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, и то о трошку понуђача. Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.

Понуђачи искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца у Бојнику, ул. Трг слободе бр. 2-4 са назнаком ''Понуда за јавну набавку за извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену, ЈН МВ бр. 404-65/19  - НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 4. новембра 2019. године до 12.00 часова.

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. Напомена: документе финансијског обезбеђења (менице и менична овлашћења) упаковати неоштећене са осталом траженом документацијом.

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време, евиндециони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''.

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. 4. новембра 2019. године  у 12.15 часова у просторијама наручиоца у Бојнику, ул. Трг Слободе 2-4, у Сали скупштине општине. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена

Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац није одбио због битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 8 (осам) дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Особe за контакт су Милан Здравковић, е-маил адреса milan.zdravkovic@bojnik.org.rs  и Саша Додић sasa.dodic@bojnik.org.rs тел: 016/821-214 од 7 до 15 часова.

II.1. 	ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

| Назив наручиоца: | Општина Бојник |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | ул. Трг слободе бр. 2-4 |
| Интернет страница наручиоца: | www.bojnik.rs |
| Е-mail адреса наручиоца: | milan.zdravkovic@bojnik.org.rs |
| Врста поступка јавне набавке: | Јавна набавка мале вредности |
| Предмет јавне набавке: | Радови |
| Лицe за контакт: |
| Име и презиме: | Саша Додић и Милан Здравковић |
| Функција: | Службеник за јавне набавке Општинске управе Бојник |
| Телефон: | 016/821-215, 063/11-61-884 |
| Е-mail адреса: | sasa.dodic@bojnik.org.rs , milan.zdravkovic@bojnik.org.rs |

II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| 1.Опис предмета набавке: | А.Детаљан опис предмета набавке: |
| --- | --- |
|  | Извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену |
|  | Б.Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање делатности: |
|  | Не постоји обавеза поседовања посебне дозволе. |
| 2.Ознака предмета набавке: | Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке: |
|  | 31500000 – Расветна опрема и електричне светиљке |
| 3. Основа за израду пројектно техничке документације | Пројекат извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену Преузети са линка испод |
| 4. Процењена вредност ЈН без ПДВ-а износи: | 4.350.620,00 |

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1 Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом  75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

- Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

- Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

Доказ за правна лица као понуђаче:

- извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; не старији од два месеца пре отварања понуда

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; не старији од два месеца пре отварања понуда

С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања понуда.

Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

Доказ за предузетнике као понуђаче:

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања понуда.

Доказ за физичка лица као понуђаче: - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања понуда.

- Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији.

Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда)

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда)

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда)

- Услов:  Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

3.2. Упутство како се доказује испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19).

3.2.1. Финансијски капацитет

да располаже неопходним финансијским капацитетом: односно да је у 3 обрачунске године 2016, 2017. и 2018. остварио укупан приход на рачунима у минималном износу од 10.000.000,00 динара и да није био у блокади у претходних шест месеци који претходе месецу објављивања ове јавног позива за ову јавну набавку.

Доказ: Извештај о бонитету БОН-ЈН или БОН-КС који издаје Агенција за привредне регистре којим доказује да је у 3 обрачунске године 2016, 2017. и 2018. остварио укупан приход на рачунима у минималном износу од 10.000.000,00 динара и са подацима о ликвидности да није био у блокади претходних 6 месеци.

За понуђаче који воде просто књиговодство уместо извештаја о бонитету БОН ЈН доставити копију биланса успеха за 2016, 2017. и 2018 годину, а као доказ да није био у блокади претходних 6 месеци доставити потврду пословне банке.

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, доказ о оствареном приходу испуњавају сви чланови групе заједно, док доказ да није био у блокади мора да испуни сваки од чланова групе понуђача понаособ.

.

3.2.2. Пословни капацитет

да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: да у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН, има реализоване послове које се односе на предмет јавне набавке у минималном износу од 10.000.000,00 динара.

Доказ:

- списак извршених набавки из области предметне набавке у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН,

Потврде о извршеним радовима, потписане и оверене од стране наручиоца.

Потврде наручилаца о извршеним радовима треба да садрже:
- назив и адреса наручиоца
- назив и адреса понуђача
- предмет уговора
- вредност изведених радова
- број и датум уговора
- контакт особа наручиоца и телефон
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви чланови групе заједно.

3.2.3.1. Кадровски капацитет

Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним кадровским капацитетом.

Довољан кадровски капацитет: да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 2 (два) запослених радника са квалификацијама потребним за извршење посла, и то:

- најмање 1 (једног)  одгoвoрног извођача радова са лиценцом бр. 450 и;

- најмање 1 (једног)  одгoвoрног извођача радова са лиценцом бр. 400 или 401.

Доказ: за запослене који су у радном односу код понуђача доставити фотокопију МА или другог одговорног образца, а за запослене ангажоване по основу уговора копије уговора. Уговор мора да садржи клаузулу да ће радници бити ангажовани за предметну јавну набавку за период трајања извршења ове јавне набавке.

За одговорне извођаче радова доставља се и копија лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц лиценце измирио обавезе плаћања чланарине Инжењерској комори Србије,

Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у  понуди достави доказе о испуњености услова  обавезних услова из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75 став 1 тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

  - Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачкке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Напомена:

У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама:

- Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност обавезних услова и додатних услова доказују ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, '' (образац 2),

- Подизвођач испуњеност обавезних услова и додатних услова из конкурсне документације доказујe ''Изјавом подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2а),

- Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова и додатних услова доказује ''Изјавом члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2б)

уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и додатних услова

Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо доказа по тачкама 1-4. из члана 75. ЗЈН (тачка 3.1. упутства о доказивању обавезних услова), прилаже копију Решења о упису у Регистар понуђача, односно наводи интернет адресу на којој се тај податак може проверити.

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде уколико их нема.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Потребно је да понуда буде спакована у коверти у фасцикли са механизмом и увезана траком или јемствеником у целину која је осигурана печатом и обезбеђена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови ни после отварања понуде.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обавештење: Понуђачи морају поднети понуду за целокупну набавку

Наручилац задржава право да:

- Изабере једног понуђача;

- Одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;

4.1 Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

|  | ОБРАЗАЦ 1 - Образац за оцену испуњености услова |
| --- | --- |
|  | ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења |
|  | ОБРАЗАЦ 2а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа. |
|  | ОБРАЗАЦ 2б - Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа. |
|  | ОБРАЗАЦ 3 - Подаци о понуђачу |
|  | ОБРАЗАЦ 4 - Изјава понуђача да је измирио све доспеле обавезе |
|  | ОБРАЗАЦ 5 - Изјава понуђача о о прихватању услова |
|  | ОБРАЗАЦ 5а - Изјава подизвођача о о прихватању услова |
|  | ОБРАЗАЦ 5б - Изјава учесника заједничке понуде о о прихватању услова |
|  | ОБРАЗАЦ 6 - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима |
|  | ОБРАЗАЦ 7 - Изјава понуђача да наступа са подизвођачима |
|  | ОБРАЗАЦ 8 – Подаци о подизвођачу |
|  | ОБРАЗАЦ 9. - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди |
|  | ОБРАЗАЦ 10 – Модел уговора |
|  | ОБРАЗАЦ 10а – Образац понуде |
|  | ОБРАЗАЦ 10б – Структура цене – спецификација |
|  | ОБРАЗАЦ 11 – Обрачун трошкова припреме понуде |
|  | ОБРАЗАЦ 12 – Изјава о независној понуди |
|  | ОБРАЗАЦ 13 – Изјава о поштовању законских прописа |
|  | ОБРАЗАЦ 14 – Списак извршених набавки |
|  | ОБРАЗАЦ 14 а – Изјава понуђача о кадровком капацитету |
|  | ОБРАЗАЦ 15 – Потрврда о изведеним радовима |
|  | ОБРАЗАЦ 16 – Менично овлашћење |
|  | ОБРАЗАЦ 17 – Овлашћење представника понуђача |
|  | ОБРАЗАЦ 18 – ПО1 |
|  | ОБРАЗАЦ 19 – ПО2 |

СВИ обрасци морају бити читко попуњени у рукопису, у плавој хемијској оловци, потписани и оверени печатом.

Обрасце под р.бр. 24. и 25. Залепити на коверти по упутству које је написано на обрасцима.

4.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Обавезно је да сви обрасци и прилози буду спаковани у коверти у фасцикли са механизмом и увезани траком или јемствеником у целину која је осигурана печатом и обезбеђена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови ни после отварања понуде.

4.3 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

4.4 Подизвођач

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

- попуни, печатом овери и потпише Образац „Подаци о подизвођачу“ (образац 8 у конкурсној документацији);

- попуни, печатом овери и потпише Образац „Изјава понуђача о ангажовању подизвођача“ (образац 7 у конкурсној документацији)

- за подизвођача достави доказе о испуњености услова

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености услова.

4.5 Заједничка понуда

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ (образац 9 у

конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова (3.1 тачке 1-5 из конкурсне документације, док услове из дела 3.2 тачке 1 и 2 испуњавају заједно).

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.

4.6 Посебни услови наручиоца:

- начин плаћања: без аванса, плаћање после извршене услуге, а највише једном месечно и то рок плаћања не краћи од 30 и не дужи од 45 календарских дана;

- рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда;

- рок извођења радова неможе бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао;

4.7 Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од дана пријема писаног позива достави на увид оригинал или оверенe копијe доказа о испуњености обавезних и посебних услова у супротном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.8 Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац није одбио због битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.

4.9 Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију.

Захтев за додатним иформацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општинска управа Бојник, ул. Трг слободе 2-4, Бојник са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка мале вредности радова 404-65/19 „ Извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену“.

4.10 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

4.11 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 Закона о јавним набавкама, односно у случају из члана 112. став 2. Закона у року од три дана од дана доношења одлуке о додели уговора.

4.12 У предметном поступку јавне набавке мале вредности критеријум за избор најповољније понуде је  најнижа понуђена цена.

4.13 Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен код наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. Рок за подношење захтева за заштиту права, после доношења одлуке о додели уговора из члана 108 Закона о јавним набавкама  или одлуке о обустави поступка из члана 109 Закона о јавним набавкама је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000 динара (број жиро-рачуна 840-30678845-06, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије) и доказ приложи.

4.14. Употреба печата приликом сачињавања понуде није обавезна

4.15. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1) Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави Менично овлашћење - Образац бр.16 за озбиљност понуде у висини 10% од вредности понуде, при чему треба узимати у обзир укупну вредност понуде изражену у динарима без ПДВ-а, печатирано и потписано од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног члана групе понуђача.

Документација која се прилаже уз менично овлашћење:

1. Бланко соло меница (потпис и печат на меници морају да буду исти као и на картону депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице),

2. Захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који меница гласи; потпис и печат на захтеву мора да буде исти као и на меници),

3. Картон депонованих потписа мора да буде оверен у банци и датум овере да није старији од месец дана. Лице које потписује меницу мора да има назначено на картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико меницу потписују лица која одговарају ограничено, потребно је да меница има бар два потписника)

4. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП образцу, с тим да је потребно да се исто потпише на меници као и на наведеном обрасцу)

2) Понуђач којем буде додељен Уговор у обавези је да приликом потписивања уговора достави:

1. једну бланко соло меницу  за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача и меничног овлашћења које садржи клаузуле “безусловно“, „плативо на први позив“, „без права на приговор“, фотокопију, картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну и фотокопију ОП обрасца за овлашћена лица за заступање.

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  из члана 75. Закона

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то:

| Ред. бр. | НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБРАЗАЦ 1 - Образац за оцену испуњености услова | да | не |
| 2. | ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења | да | не |
| 3. | ОБРАЗАЦ 2а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа. | да | не |
| 4. | ОБРАЗАЦ 2б - Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа. | да | не |
| 5. | ОБРАЗАЦ 3 - Подаци о понуђачу | да | не |
| 6. | ОБРАЗАЦ 4 - Изјава понуђача да је измирио све доспеле обавезе | да | не |
| 7. | ОБРАЗАЦ 5 - Изјава понуђача о прихватању услова | да | не |
| 8. | ОБРАЗАЦ 5а - Изјава подизвођача о прихватању услова | да | не |
| 9. | ОБРАЗАЦ 5б - Изјава учесника заједничке понуде о прихватању услова | да | не |
| 10. | ОБРАЗАЦ 6 - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | да | не |
| 11. | ОБРАЗАЦ 7 - Изјава понуђача да наступа са подизвођачима | да | не |
| 12. | ОБРАЗАЦ 8 – Подаци о подизвођачу | да | не |
| 13. | ОБРАЗАЦ 9. – Подаци о понуђачу учесника заједничке понуде | да | не |
| 14. | ОБРАЗАЦ 10 – Модел уговора | да | не |
| 15. | ОБРАЗАЦ 10а – Образац понуде | да | не |
| 16. | ОБРАЗАЦ 10б – Предмер радова | да | не |
| 17. | ОБРАЗАЦ 11 – Обрачун трошкова припреме понуде | да | не |
| 18. | ОБРАЗАЦ 12 – Изјава о независној понуди | да | не |
| 19. | ОБРАЗАЦ 13 – Изјава о поштовању законских прописа | да | не |
| 20. | ОБРАЗАЦ 14 – Списак извршених набавки | да | не |
| 21. | ОБРАЗАЦ 14 а – Изјава понуђача о кадровком капацитету | да | не |
| 22. | ОБРАЗАЦ 15 – Потврда о изведеним радовима | да | не |
| 23. | ОБРАЗАЦ 16 – Менично овлашћење | да | не |
| 24. | ОБРАЗАЦ 17 – Овлашћење представника понуђача | да | не |
| 25. | ОБРАЗАЦ 18 – ПО1 | да | не |
| 26. | ОБРАЗАЦ 19 – ПО2 | да | не |

|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
| НАПОМЕНА: | Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице: |
|  | понуђача који наступа самостално понуђача који наступа са подизвођачем, подизвођача, носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и члана групе понуђача. |
|  | За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно попуњавају само обрасци који се односе на исте. |
|  | Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког члана групе понуђача. |

ОБРАЗАЦ 2.

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 404-65/19,  д а ј е   с е

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА

о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл.76. Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред понуђача _________________________ из ________________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:

- да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом,

- да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације,

- да понуђач испуњава обавезни услов и то:

- све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

- да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

- као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

- да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.

|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  | МП |  |

ОБРАЗАЦ 2а.

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 404-65/19, д а ј е   с е

И З Ј А В А

ПОДИЗВОЂАЧА

о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред подизвођача _________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:

- да подизвођач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом

- да подизвођач, испуњава и додатне услове из конкурсне документације

- да подизвођач испуњава обавезни услов и то:

- све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

- да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

- као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.

|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  | МП |  |

| Напомена: | Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку јавне набавке наступа са више подизвођача. |
| --- | --- |

ОБРАЗАЦ 2б.

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 404-65/19, д а ј е   с е

И З Ј А В А

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред члана групе понуђача ____________________ из ________________ ул.___________________ бр.____ , изјављујем:

- да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом

- да члан групе понуђача, испуњава и додатне услове из конкурсне документације

- да члан групе понуђача испуњава обавезни услов и то:

- све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

- да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

- као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.

|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  | МП |  |

| Напомена: | Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у поступку јавне набавке наступа заједничком понудом као група понуђача. |
| --- | --- |

ОБРАЗАЦ 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ФИРМА ПОНУЂАЧА:                        ________________________________________

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА:  ________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :                         ________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: _____________________________

ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________

ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________

ПИБ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________________

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И БАНКА: ______________________________________

Е-маил ПОНУЂАЧА: ______________________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: _______________________

Место:_______________________                                          ПОНУЂАЧ

Датум: _______________________                 МП        ____________________________

потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ 4

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА

ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА

СЕДИШТЕ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је наше предузеће измирило све доспеле пословне обавезе у складу са прописима земље у којој имамо седиште.

Место: ________________________                                              ПОНУЂАЧ

МП

Датум: ________________________                                 ________________________

потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ 5

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ

ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за  јавну набавку ЈН МВ бр. 404-65/19 и све услове наведене у конкурсној документацији по којима подносимо своју понуду.

Место:_______________________                                            ПОНУЂАЧ

МП

Датум: _______________________                            ____________________________

овлашћено лице понуђача

ОБРАЗАЦ 5а

И З Ј А В А

ДА ПОДИЗВОЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ

ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за   јавну набавку ЈН МВ бр. 404-65/19 и све услове наведене у конкурсној документацији по којима подносимо своју понуду.

Место:_______________________                                          ПОДИЗВОЂАЧ

МП

Датум: _______________________                            ____________________________

овлашћено лице понуђача

ОБРАЗАЦ 5б

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ

ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за јавну набавку ЈН МВ бр. 404-65/19 и све услове наведене у конкурсној документацији по којима подносимо своју понуду.

Место:_______________________                                                       ПОНУЂАЧ

УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

МП

Датум: _______________________                               ____________________________

ОБРАЗАЦ 6.

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, за јавну набавку ЈН МВ бр. 404-65/19 изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

НАПОМЕНА:

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Место:_______________________                                           ПОНУЂАЧ

МП

Датум: _______________________                            ____________________________

овлашћено лице понуђача

ОБРАЗАЦ 7.

ИЗЈАВА

Понуђача да наступа са подизвођачима

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ | % укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Напомена: % укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%.

Место:_______________________                                              ПОНУЂАЧ

Датум: _______________________                  МП       ____________________________

овлашћено лице понуђача

ОБРАЗАЦ 8.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса подизвођача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача и банка |  |
| Матични број подизвођача |  |
| ПИБ подизвођача |  |

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Уз образац се достављају докази о испуњености услова подизвођача из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1-5 и део 3.2 тачке 1-2). Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Место: _________________

Датум:    _______________ 		 	    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

МП

____________________________________

ОБРАЗАЦ 9.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе понуђача (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун и банка члана групе понуђача |  |
| Матични број члана групе понуђача |  |
| ПИБ члана групе понуђача |  |

Напомена: Образац 9 „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Уз образац се достављају докази о испуњености услова за сваког пониђача у заједничкој понуди из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1-5).

Место:________________

Датум:    _______________ 	          		    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

МП

____________________________________

ОБРАЗАЦ 10.

МОДЕЛ  УГОВОРА

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1. Општинске Управе Бојник, ул. Трг слободе бр. 2 - 4, ПИБ ____________________, шифра делатности ________________, текући рачун _______________,  кога заступа Небојша Станковић, Начелник општинске управе (у даљем тексту: Наручилац радова),

2.________________________ (назив) ________________ (место)_________________ (улица и број)___________ (матични број)__________(ПИБ)__________________ (текући рачун) ____________(банка), (у даљем тексту: Извођач).

Члан 1.

Овим уговором уређују се права и обавезе Наручиоца и Извођача за извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену;ЈН МВ бр. 404-65/19, висина и начин преноса средстава ради финансирања, начин извршења, извештавање о спровођењу, као и друга међусобна права и обавезе.

Члан 2.

Наручиоц се обавезујe да уговорене активности за спровођење набавке за извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену, ЈН МВ бр. 404-65/19 која се финансира средствима из буџета општине Бојник, извршава у складу са важећим прописима, а нарочито:

- Одлуком о Буџету општине Бојник за 2019. г

- Законом о јавним набавкама;

- Законом о планирању и изградњи;

- Законом о облигационим односима;

- Посебним узансама о грађењу.

Члан 3.

Укупна вредност радова износи ___________________ динара без ПДВ, односно _______________ динара са ПДВ и утврђена је у свему према Понуди број: __________ од __________године која је саставни део овог уговора.

Плаћања износа уговорене цене ће се вршити према испостављеним овереним авансним, привременим и окончаној ситуацији.

Аванса по овом уговору није предвиђен.

Окончана ситуација, мора износити најмање 10% укупно уговорене вредности радова, и испоставља се после записничке примопредаје радова.

Члан 4.

Као гаранција за извршење уговора извођач се обавезује да одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 5 календарских дана, достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда бланко соло меницу са меничним овлашћењем  за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% (десет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове заврши у року од ________ дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

Роком извршења радова сматраће се записничка примопредаја радова.

Уколико Извођач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику преко 5 (пет) дана, односно уколико Наручиоц оцени да кашњење у извођењу радова може утицати на рок завршетка радова који је фиксан,  има право да раскине уговор, одмах активира меницу за добро извршење уговора из члана 4. овог уговора и ангажује другог извођача радова, а Извођач се обавезује да без одлагања Наручиоцу омогући да другог извођача уведе у посао.

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја у случају више силе, који се у време закључења уговора нису могли предвидети и за које извођач није крив. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности Извођач уписује у грађевински дневник и о тим околностима писмено извештава Наручиоца.

Извођач има право на продужење уговореног рока и у случају закашњења Наручиоца у плаћању  привремених ситуација и то за онолико времена колико је то закашњење трајало.

Члан 6.

Нaручиоц се обавезује да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора и обезбеди му сву потребну документацију за извођење радова .

Наручиоц обезбеђује стручни надзорни орган у току извођења радова и сноси трошкове стручног надзора.

Члан 7.

Наручиоц ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће вршити стручни надзор (уз обавезно достављање фотокопије решења о вршењу надзора, фотокопију лиценце и контакт телефона надзорног органа).

Стручним надзором се обезбеђује:

- контрола да ли се радови изводе према техничким условима и техничкој документацији на основу које је извршена пријава почетка радова, као и према уговорној документацији,

- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива,

- провера да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација које се уграђују (атести и гарантни листови),

- контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће благовремено обавештавати Корисника,

- давање упутства Извођачу радова и

- сарадња са пројектантом ради обезбеђења детаља, технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Стручни надзор је дужан да доставља извештај(у даљем тексту Извештај) о спровођењу радова, заједно са оценом тог извештаја.

Стручни надзор  није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (накнадни, непревиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе, осим хитних непредвиђених радова.

Члан 8.

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача  радова и да о томе обавести Наручиоца одмах након потписавања овог уговора.

Извођач радова дужан је да у случају неиспуњења уговорних обавеза врати средства која је у складу са овим уговором уплатио Наручиоц у року који заједно одреде Наручиоц и Извођач.

Неиспуњење обавеза из става 2. овог члана јесте свако неизвршење обавеза на начин и у роковима из члана 4. овог уговора, односно свако испуњење које прати негативна оцена Извештаја.

Члан 9.

Извођач је дужан да Наручиоцу достави оверен и потписан динамички план извођења радова, уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани и оверени од стручног надзорног органа и лица одговорног за извођење радова, као и да отвори књигу инспекција.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове по овом уговору износи ______ месеца  рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Извођач је обавезан да у гарантном року на свој терет отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Уколико Извођач у року од 30 дана не поступи по захтевима Наручиоца, Наручиоц има право да на терет Извођача отклони утврђене недостатке ангажовањем другог извођача.

Члан 11.

Извођач је обавезан да примењује мере заштите на раду.

Члан 12.

Извођач ће привремене ситуације подносити на исплату по динамици изведених радова, а окончану ситуацију по успешно извршеној записничкој примопредаји радова.

Обрачун вредности изведених радова вршиће се на основу стварно изведених количина радова и јединичних цена из понуде које су фиксне.

Извођач је обавезан да уз привремене ситуације и окончану ситуацију достави Наручиоцу, преко стручног надзорног органа, листове грађевинске књиге и грађевинског дневника, оверене и потписане од стране стручног надзорног органа и одговорног извођача радова са  одговарајућим атестима за уграђени материјал.

Наручиоц је дужан да оверу испостављених ситуација изврши најкасније у року од 10 (десет) дана, рачунајући од дана пријема.

Наручиоц  је дужан да исплату по испостављеним ситуацијама, и окончаној ситуацији за изведене радове  изврши у року од 45 дана од дана овере ситуације или у зависности од прилива средстава у буџету.

Уколико Наручиоц оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати неоспорени део ситуације, а спорни део кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране друкчије не договоре.

Члан 13.

Извођењу додатних радова Извођач може приступити на основу прибављене сагласности на понуду за додатне радове од стране Наручиоца, ако Надзорни орган констатује неопходност истих, а Наручиоц их одобри по цени из понуде.

Вишкови радова по овом уговору су дозвољени. Уколико извођач у току извођења радова процени да ће бити вишкова радова дужан је да одмах писмено обавести надзорног органа, који ће уз претходну сагласност наручиоца дозволити извођењу вишкова радова.

Члан 14.

По завршетку радова Наручиоц се обавезује да обезбеди примопредају радова којом се обухвата контрола усклађености изведених радова са техничким условима и техничком документацијом на основу које су радови изведени, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. Трошкове примопредаје, ако их има сноси Наручиоц.

Члан 15.

Уколико Извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Наручиоцу уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, с тим што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% укупно уговорене вредности радова.

Уговорну казну из претходног става Извoђач ће платити по извршеном коначном обрачуну.

Члан 16.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог уговора, уговорне стране решиће споразумно.

У случају да спор не може бити решен споразумно, надлежан надлежни суд у Лесковцу.

Члан 17.

На све оно што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе закона којим се уређују облигациони односи.

Члан 18.

Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3 (три) примерка за Наручиоца и 3 (три) за Извођача и ступа на снагу даном потписивања.

| ИЗВОЂАЧ РАДОВА |  | НАРУЧИОЦ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Општинска управа Бојник |
|  |  | Ул. Трг слободе бр. 2 |
| Овлашћено лице |  | Начелник |
|  |  | Небојша Станковић |

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

ОБРАЗАЦ 10 а

На основу позива за подношење понуде je извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену, ЈН МВ бр. 404-65/19 достављамо:

ПОНУДУ

Број__________ датум______________

1. Да квалитетно извршимо извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) са подизвођачем               в) група понуђача

| Вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| ПДВ: |  |
| Вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______) подизвођача (уписати број подизвођача).                                                                    словима

5. Важност понуде износи _________дана  од дана отварања понуда

6. Рок плаћања:  до 45  календарских дана

7. Гарантни рок за изведене радове износи _____________________ месеци

8. Рок за извођење радова износи ______________ календарских дана (не може бити дужи од 30 дана)

Датум:    _______________ 		МП ____________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни  и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти  једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ 10 б

| PREDMER I PREDRAČUN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osvetljenje kompleks igrališta za male sportove u opštini Bojnik |
| redni broj | Opis pozicije | jedinica mere | količina |  | jedinična cena |  | Ukupno |
| I | Materijal |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka okruglog segmentnog stuba visine H=10.00m. Stub je antikorozivno zaštićen iznutra, a spolja obojen prema zahtevu Investotora, komplet sa: |  |  |  |  |  |  |
|  | a) temeljnom pločom sa 4 otvora Ф22mm za ankerisanje stuba, dim 400x400mm |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nosačem priključne ploče |  |  |  |  |  |  |
|  | c) priključna ploča RPO IV sa osiguračem FRA 3x16/10A |  |  |  |  |  |  |
|  | d) kavez sa četiri anker zavrtanja M20 |  |  |  |  |  |  |
|  | e) poklopcem od lima stuba |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9 | x |  | = |  |
| 2 | Isporuka nosača u obliku ćirlićnog slova ( Ш ) za nošnje tri reflektora. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4 | x |  | = |  |
| 3 | Isporuka nosača u obliku slova ( U ) za nošnje dva reflektora. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 5 | x |  | = |  |
| 4 | Isporuka reflektora na osnovu detalja, datih u fotometrijskom proračunu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektor sa 80 LED izvora svetlosti ukupne maksimalne snage 217W, predviđen za osvetljavanje velikih površina. Minimalna efikasnost svetiljke na početku radnog veka je 120 lm/W. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Asimetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 75.000 sati (L80), nakon kojih će fluks svetiljki opasti na manje od 80% od inicijalnog (26.000 lm). Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +50 stepeni celzijusa.Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. Hladnjaci na kućištu omogućuju odvođenje toplote, a njihov dizajn sprečava skupljanje prljavštine. LED modul i integrisani drajver moraju imati prenaponsku zaštitu u vidu odvodnika prenapona od min. 6 kV. Optički blok od polikarbonata. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom i uvodnicom za prečnike kabla od 10 do 14 mm, što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba.Projektor se može usmeravati u opsegu od -90 do +90 stepeni oko horizontalne ose i -180 do +180 stepeni oko vertikalne ose. Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak,da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. BVP130 LED260/740 A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 22 | x |  | = |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja, slobodnostojeći uzemni orman GRO-osvetljenje obloženog elektroizolacionim materijalom, komplet sa PVC postoljem. Orman mora biti urađen u minimalno IP 54 zaštiti i da za isti isporučiti odgovarajuci atest pre ugradnje. Šemiranje uraditi provodnicima P i P-Y,a oprema mora izdržati struju kratkog spoja od 6 kA. Orman je sličan tipu proizvođača ,,FEMAN,, sadrži dva izdvojena dela,priključni i razvodni sa sledećom opremom: |  |  |  |  |  |  |
|  | ZUDS 40/0,5A | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | grebenasta sklopka BS 16-51U | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | kontaktor-sklopnik trofazni 40A,230V,50Hz | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | uređaj za programsko-dirigovano paljenje osvetljenja na terenu tip ,,opanak,, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | NVO 100/16A | kom. | 6 |  |  |  |  |
|  | osigurač MC 32/10 A, tipB Ith=6kA | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | osigurač MC 32/6 A, tipB Ith=6kA | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | trofazna šuho utičnica za na DIN šinu | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | monofazna šuho utičnica za na DIN šinu | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Ostali sitan nepomenuti materijal: . |  |  |  |  |  |  |
|  | VS kleme,sabirnice, papučice, P/F provodnik i dr |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ormana uračunati i ugradnju na postolje sa ugradnjom 3 kom PVC- tvrde juvidur cevi fi 50mm za prolaz kablova. Dužina jedne cevi iznosi 1,5m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komplet | 1 | x |  | = |  |
| 6 | Isporuka kabla tipa PP00-A 4x16mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 290 | x |  | = |  |
| 7 | Isporuka kabla tipa PP00-A 4x25mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 50 | x |  | = |  |
| 8 | Isporuka NN SKS 3x35+50/8+2x16 mm² sa završnim izolacionim kapama |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 45 | x |  | = |  |
| 9 | Isporuka pocinkovan trake FeZn 25x4mm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 230 | x |  | = |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja vodozaptivne stezaljke Fidos 1,5-10/35-70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4 | x |  | = |  |
| 11 | Isporuka i ugradnja čelične obujmice za vešanje SKS na betonski stub bez AL konzole. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 17 | x |  | = |  |
| 12 | Isporuka i ugradnja Al konzole za NN SKS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 | x |  | = |  |
| 13 | Isporuka i ugradnja stezaljke za zatezno prihvatanje NN SKS 54-71,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 | x |  | = |  |
| 14 | Isporuka betona na mestu ugradnje MB 20 za izradu temelja stuba visine 10.0m, dim. 1.10x1.10x1.15m.V=1,40m3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9 | x |  | = |  |
| 15 | Isporuka PVC trake za upozorenje, koja se stavlja iznad kabla u dva nivoa,kao u opisu II.2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 400 | x |  | = |  |
| 16 | Isporuka oznaka za obeležavanje trase kabla, podzemnih instalacija, kablovske kanalizacije na tregulisanim površinama, betonska kocka sa mesinganom pločicom, sa podacima prema propisima nadležne elektrodostribucije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 5 | x |  | = |  |
|  |  |  | Ukupno I : |  |  |
| II. | Građevinski radovi i elektromontažni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Iskop temeljne rupe stuba visine 10.0, ručnim alatom, obeležavanje temelja, iskop u zemljištu III kategorije i izrada temelja od nearmiranog betona MB 20 dimenzija 1.10x1.10x1.15m. sa ugradnjom kaveza sa šetiri anker zavrtnja M20 i izradom otvora za prolaz kablova postavljanjem dve cevi PVC Ф70mm. Zatrpavanje temelja sa nabijanjem i odvoz viška materijala. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9 | x |  | = |  |
| 2 | Određivanje trase i iskop rova dim. 0.4x0.8m u zemljištu sa zaprekama u slobodnom terenu, ručnim alatom. Formiranje posteljice od dva sloja usutnjene i prosejane zemlje (zdravice), debljine sloja posteljice od po 10cm. Postavljanje dve PVC trake za upozorenje, prve na 30cm, a druge na 50cm iznad svakog kabla. Tamponiranje rova u slojevima od oko 30cm, sa nabijanjem mehaničkim nabijačem u najmanje dva sloja i odvoz viška materijala. Kontrola nabijenosti materijala u rovi obuhvaćena je posebnom pozicijom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 165 | x |  | = |  |
| 3 | Određivanje trase i iskop rova dim. 0.5x0.8m u zemljištu sa zaprekama u slobodnom terenu, ručnim alatom. Formiranje posteljice od dva sloja usutnjene i prosejane zemlje (zdravice), debljine sloja posteljice od po 10cm. Postavljanje dve PVC trake za upozorenje, prve na 30cm, a druge na 50cm iznad svakog kabla. Tamponiranje rova u slojevima od oko 30cm, sa nabijanjem mehaničkim nabijačem u najmanje dva sloja i odvoz viška materijala. Kontrola nabijenosti materijala u rovi obuhvaćena je posebnom pozicijom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 35 | x |  | = |  |
| 4 | Iskop rupe za smeštaj uzemnom ormana.U cenu uračunati i betoniranje posteljice od 20cm,za fiksiranje postolja. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 | x |  | = |  |
| 5 | Postavljanje oznaka za obeležavanje trase kabla, podzemnih instalacija, kablovske kanalizacije na regulisanim površinama, betonska kocka sa mesinganom pločicom, sa podacima prema propisima nadležne elektro distribucije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 5 | x |  | = |  |
| 6 | Montaža gvozdenog okruglog segmentnog stuba visine H=10,00m na pripremljen temelj sa ugrađenim ankerima. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9 | x |  | = |  |
| 7 | Montaža lire na stub visine H=10.00m . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9 | x |  | = |  |
| 8 | Montaža ekvivalentnog Philips Projektor sa 80 LED izvora svetlosti ukupne maksimalne snage 217W na stub visine 10.0m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 22 | x |  | = |  |
| 9 | Montaža uzemnog razvodnog ormana, kućišta od izolacionog materija komplet sa uzemnim postoljem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 | x |  | = |  |
| 10 | Polaganje trake FeZn 25x4mm u kablovski rov, povezivanje trake oko prstena razvodnom ormanu, na stubove uličnog osvetljenja , upotrebom ukrsnog komada. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 230 | x |  | = |  |
| 11 | Polaganje kabla PP00-A 4x16mm2. Obuhvaćeno razvlačenje, polaganje i obeležavanje pozor trakom, uvod u razvodne ormane.Komplet sa izradom završetka napojnog kabla PP00-A 4x16mm2 u podnožju stuba papučicama.. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 290 | x |  | = |  |
| 12 | Ugradnja NN SKS 3x35+50/8+2x16 mm² sa završnim izolacionim kapama i priborom za vešanje i zatezanje. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 45 | x |  | = |  |
|  |  |  | Ukupno II.2 : |  |  |
| III. | Završni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Snimanje kablovskog voda instalacije osvetljenja 1kV u rovu,sa izradom elaborata podzemnih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 | x |  | = |  |
| 2 | Merenje impendanse kratkog spoja (provera efikasnosti zaštite od opasnih napona) i naponsko ispitivanje izvoda 1kV. Ova provera se vrši za GRO i najudaljenije stubove na pojedinim izvodima. Plaćanje po stubnom mestu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9 | x |  | = |  |
|  |  |  | Ukupno III : |  |  |
| SANACIJA SINTETIČKE TRAVE MINI PIČ TERENA |
|  | OPIS RADOVA | j.m. | Kol. |  | Din/j.m. |  | dinara |
| I | Pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Uklanjanje postojeće sintetičke trave, preostalog kvarcnog peska i gumenog granulata sa MINI PIČ terena. Sintetičku travu ručno ukloniti a kvarcni pesak i gumeni granulat prikupiti metlom i izbaciti. Uklonjeni materijal deponovati na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 1km. Asfaltna površina treba da bude čista kako bi se na njoj postavila nova sintetička trava. Obračun po m2 terena. | m2 | 812,00 | x |  | = |  |
|  |  |  | Ukupno I : |  |  |
| II | Završni radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i postavljanje sintetičke trave. Namena: fudbal + univerzalna podloga za ostale sportske aktivnosti. KARAKTERISTIKE VLAKANA: -Sintetička trava visine 50-60mm (mm FIFA*) -Struktura: monofilament -Čvrstoća vlakana: 14000 Dtex±10% -Kompozicija: PE polymer XT -Debljina vlakana: 100µ m -Vučna čvrstoća: 135N -Istezanje pri pucanju: 45% KARAKTERISTIKA PODLOGE -Primarna podloga: Polipropilen -Stil: otkano -Sekundarna podloga: nema -Ukupna težina: 2307 g/m2 - 2373 g/m2 ISPUNA -Punjenje: kvarcni pesak i gumeni granulat (20 kg/m2 kvarcne granulacije od 0,3 do 1,2mm i 9 kg/m2 SBR gumenog agregata) -Garancija: *na sintetičku travu za male terene visoke frekventnosti 3-5 godina; *na izvedene zanatske radove 2 godine; -Podloga: asfalt. Obračun se vrši po m2 postavljene sintetičke trave. | m2 | 812,00 | x |  | = |  |
|  |  |  | Ukupno II : |  |  |
|  | Rekapitulacija |  |  |  |  |  |  |
|  | Osvetljenje kompleks igrališta za male sportove u opštini Bojnik |  |  |  |  |  |  |
| I | Materijal |  |  |  |  |  |  |
| II | Građevinski i Elektromontažni radovi |  |  |  |  |  |  |
| III | Završni radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno instalacija osvetljenja : |  |  |
|  | Sanacija sintetičke trave mini pič terena |  |  |  |  |  |  |
| I | Pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |
| II | Završni radovi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ukupno sanacija sintetičke trave : |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV |  |
|  | PDV |  |
|  | UKUPNO SA PDV-om |  |

Датум 					              Понуђач

_____________________________		МП	________________________________

Образац 11

ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- Напомена: Исписује понуђач

- Место: ______________

- Датум: ______________			МП

Потпис овлашћеног лица

- Напомена: У образац трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења, а остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Образац 12

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом за подношење понуда Општине Бојник у поступку јавне набавке мале вредности је на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену; ЈН МВ бр. 404-65/19 понуђач ___________________________________________ изјављује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:______________________ Име и презиме овлашћеног лица ____________________________ Потпис овлашћеног лица МП ____________________________

Образац 13

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке мале је на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену; ЈН МВ бр. 404-65/19, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:______________________ Име и презиме овлашћеног лица ____________________________ Потпис овлашћеног лица МП ____________________________

Образац  14.

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ НАБАВКИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач _______________________________________________ у претходном периоду од три године (2016,2017, 2018 год) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН, успешно реализовао НАБАВКЕ који су предмете јавне набавке:

| Наручилац | Преиод / година | Назив набавке | Вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупно без ПДВ-а |  |

Датум: _____________

Потпис одговорног лица

МП       _____________________

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе понуђача

ОБРАЗАЦ 14 а.

И З Ј А В А

О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача ________________________________ (уписати назив понуђача), из ___________________ ул. __________________________ бр. _________, у оступку јавне набавке мале вредности  404-65/19,  изјављујем да у тренутку подношења понуде бр.__________од ____________,   имам  запослено највање 2 (два) дипломирана инжењера и то:

| Ред.Бр. | Име и презиме | Занимање и стручна спрема | Основ ангажовања: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  | МП |  |

| Напомена: | Последњу колону ''Основ ангажовања'' попунити тако, што се за стручна лица са статусом стално запослених код понуђача уноси број "1", а за стручна лица ангажована посебним уговором (уговор о делу, привременим и повременим пословима...) уноси број "2". |
| --- | --- |

ОБРАЗАЦ 15.

ПОТВРДА

______________________________________

Назив наручиоца

______________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је предузеће

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)

за потребе наручиоца

_________________________________________________________________________

Квалитетно и у уговореном року извршило услуге

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од ________________________________________ динара без ПДВ-а,

односно у вредности ________________________________________ са ПДВ-ом

а на основу уговора број _______________________________ од _____________.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке за извођење радова на спортском терену и санације подне облоге на мини пич терену, ЈН 404-65/19 и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца: _____________________________________

Телефон: ____________

Датум: _____________

Потпис одговорног лица

МП

_______________________

ОБРАЗАЦ 16

На основу Закона о меници и тачака 1), 2) и 6) Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК ____________________________________________________

МБ             ______________________________________

ПИБ           ______________________________________

ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________

(унети одговарајуће податке   дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

ПОВЕРИОЦ: Општинска управа Бојник 16205 Бојник, Трг слободе бр.2-4 (даљем тексту Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату меницу број ____________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________ (_______________________ динара), као гаранцију за озбиљност понуде је извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену

, ЈН МВ бр. 404-65/19, са роком важности 30 дана од дана завршетка јавног отварања понуда.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ (_______________________  динара) и да безусловно и неопозиво без протеста  и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _______________________________________________________

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) код банака а у корист Повериоца Општинске управе Бојник 16205 Бојник, Трг слободе бр. 2-4.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Меница ће се реализовати у следећим случајевима:

а) ако изабрани понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде.

б) ако изабрани понуђач не достави или одбије да достави једну бланко соло меницу   за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а;

в) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ___________________________

________________________________________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка од којих је 1 (један) примерак за Повериоца а 1 (један) примерак задржава Дужник.

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

______________________                                                 МП                  _________________________________

(место и датум)                                         			             (потпис овлашћеног лица)

Документација која се прилаже уз менично овлашћење:

1. меница (потпис и печат на меници морају да буду исти као и на картону депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице),

2. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који меница гласи; потпис и печат на захтеву мора да буде исти као и на меници),

3. картон депонованих потписа мора да буде оверен у банци и датум овере да није старији од месец дана. Лице које потписује меницу мора да има назначено на картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико меницу потписују лица која одговарају ограничено, потребно је да меница има бар два потписника)

4. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП образцу, с тим да је потребно да се исто потпише на наведеном обрасцу као и на меници)

Образац 17

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _________________________________ ул. __________________________

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и

испред понуђача: ______________________________из __________________,

ул._______________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда

за јавну набавку мале вредности је извођење радова на осветљењу спортских терена и санације подне облоге на мини пич терену; ЈН МВ бр. 404-65/19 и предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не може користити.

Дана, ____. ____. 2019. године

П о н у ђ а ч

МП       ___________________

(потпис овлашћеног лица)

| Напомена: | Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда |
| --- | --- |

Образац Бр.18

Образац бр. ПО 1 – Образац налепити на предњој страни понуде

Место за пријемни штамбиљ наручиоца

ПРИМАЛАЦ:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Улица Трг слободе бр. 2 - 4

16205 Бојник

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НА ОСВЕТЉЕЊУ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И САНАЦИЈЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ НА МИНИ ПИЧ ТЕРЕНУ

ЈН МВ бр. 404-65/19

НЕ ОТВАРАТИ

датум и време подношења:

____________________

(попуњава Писарница)

Образац Бр.19

Образац бр. ПО 2 – Овај образац налепити на полеђини понуде

ПОНУЂАЧ

| Назив |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| Е-маил адреса |  |
| Име и презиме овлашћеног лица за контакт |  |